| Компания «НАДЕЖНОСТЬ» |  | Современные технологии очистки воды, воздуха, газа |
| --- | --- | --- |
| Твоё здоровье в Твоих руках! |

| Компания «НАДЕЖНОСТЬ» Республика Казахстан Восточно-Казахстанская обл. |  | г.Усть-Каменогорск ул.Карбышева, 40 тел./факс: 8 (7232) 558-543 моб.: 8-777-202-67-84 email: info@nadegnost.kz сайт: www.nadegnost.kz |
| --- | --- | --- |

Опросный лист

(установки  для предварительного и финишного озонирования фасованной воды)

Наименование объекта:  _________________________________________________________________

Предприятие, телефон, факс, Е-mail,  почтовый адрес,  реквизиты: _____________________________                                     ______________________________________________________________________________________

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состояние линии розлива (проектируемая линия или в стадии эксплуатации). Категория разливаемой воды (высшая, первая) |  |
| 2 | Источник воды (скважина, водопровод, привоз) |  |
| 3 | Максимальный часовой расход при розливе |  |
| 4 | Максимальный суточный розлив |  |
| 5 | Режим работы линии розлива воды (количество рабочих дней в неделю, количество смен по дням недели, продолжительность смен) |  |
| 6 | Существующее положение (предоставить принципиальную технологическую схему, подробные характеристики входного емкостного оборудования и резервуара чистой воды, материал и диаметры трубопроводов, марки насосов, фильтров и другого оборудования предварительной очистки воды). |  |
| 7 | Фактическое давление и скорость заполнения входного накопителя, диаметр подводящего трубопровода и его материал. |  |
| 8 | Фактическое давление и скорость заполнения резервуара чистой воды на выходе, диаметр подводящего трубопровода и его материал. |  |
| 9 | Химический анализ исходной воды. Температура воды. |  |
| 10 | Особые требования к степени предварительной очистки по отдельным химпоказателям. |  |
| 11 | План помещения цеха розлива с указанием предполагаемого места размещения оборудования озонирования. Описание технического помещения: свободная площадь, высота, резерв электроснабжения, наличие канализации или дренажа, вентиляция, отопление. |  |
| 12 | Дополнительные требования по контролю параметров озонирования (редокс-измеритель, контроль степени осушки газа, другие) |  |
| 13 | Требования к автоматизации (минимально достаточная, полная, прочее) |  |
| 14 | Требования к резервированию |  |
| 15 | Особые требования |  |
| 16 | Какие виды работ хотите заказать – технико-коммерческое предложение, поставка оборудования, монтаж (для Сибирского региона), шеф-монтаж, пуско-наладка. |  |
| 17 | Сроки финансирования и проведения работ |  |

Лист заполнил:
______________________	   __________      ___________________________

(должность)		    	        (подпись)		 	         ( Ф.И.О. )